## системы ОПС
Прайс. Охранно-пожарная сигнализация и противопожарное оборудование
ТОО "ӨСҚ-Сервис", Алматы. Доставка по Казахстану
Заказ по телефону +7 771 747 07 38 |  | e mail sale@allsafety.kz
Системы охранно-пожарной сигнализации
Пультовое оборудование и ПО
АРМ Центавр Lite | Программное обеспечение дежурного оператора. Без ограничения количества сетевых мест. Не более 100 объектов.
53130
АРМ Центавр Pro | Программное обеспечение дежурного оператора. Без ограничения количества объектов и сетевых мест.
151800
АРМ Центавр Pro в редакции для НИЦ "Охрана" | Программное обеспечение дежурного оператора. Без ограничения количества объектов и сетевых мест. Модульное представление элементов ПО.
151800
Центральная станция мониторинга СПИ Центавр-Проксима | Центральная станция мониторинга СПИ Центавр-Проксима
От 600 000 заказ
Рабочее место дежурного оператора: Компьютер с монитором 17 дюймов, в комплекте с клавиатурой, мышкой, источником бесперебойного питания, акустическими системами. С установленным лицензионным ПО Windows и АРМ Центавр Pro в редакции для НИЦ "Охрана" | Готовое рабочее место дежурного оператора с установленным ПО АРМ Центавр Pro в редакции для НИЦ "Охрана"
От 600 000 заказ
УОП-5-GSM | Устройство оконечное пультовое. Прием извещений по 4 ТЛ и GSM (2 SIM). Contact ID, SMS, CSD и др.Работа с АРМ Центавр. Поддержка Эгида-2, Атлас-20, SurGard, Ademco 685, автономный прием на ЖКИ и принтер
141960
УОП-6-GSM | Устройство оконечное пультовое. Один GSM-модуль. Прием извещений по 4 ТЛ, GSM (2 SIM), GPRS, Ethernet. Contact ID, SMS, CSD. Работа с АРМ Центавр. Поддержка Эгида-2, Атлас-20, SurGard, Ademco 685, автономный прием на ЖКИ и принтер.
193560
УОП-6-2GSM | Устройство оконечное пультовое. Два GSM-модуля. Прием извещений по 4 ТЛ, 2 GSM, GPRS, Ethernet. Contact ID, SMS, CSD. Работа с АРМ Центавр. Поддержка Эгида-2, Атлас-20, SurGard, Ademco 685, автономный прием на ЖКИ и принтер
231600
Объектовое оборудование
S632-2GSM-BK25-W (под АКБ 7Ач, цвет белый) S632-2GSM-BК Бокс-комплект | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна бокс установочный металлический, габаритные размеры (ШxВxГ) – 295x272x77 мм, масса – не более 2,355 кг.
49200
S632-2GSM-BK20-W округлый (под АКБ 2,3Ач, цвет белый) S632-2GSM-МBК Бокс-комплект мини | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический округлый, габаритные размеры (ШxВxГ) – 295x205x61 мм, масса (без АКБ) – не более 1,330 кг.
49200
S632-2GSM-BKA20-W округлый (комплект с АКБ 2,3Ач, цвет белый) S632-2GSM-МBКА Бокс-комплект мини с аккумулятором 12В 2.3А/Ч | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический округлый, габаритные размеры (ШxВxГ) – 295x205x61 мм, масса (без АКБ) – не более 1,330 кг, аккумулятор 12 В 2,3 Ач.
52320
S632-2GSM-BK24-W (под АКБ 1,2Ач, цвет белый) S632-2GSM-BK - 1,2W (цвет белый) | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический белый. Исполнение для установки аккумулятора емкостью 1,2Ач. Габаритные размеры (ШхВхГ): 204х247х60 мм
49200
S632-2GSM-BK24-B (под АКБ 1,2Ач, цвет черный) S632-2GSM-BK - 1,2B (цвет черный) | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический черный. Исполнение для установки аккумулятора емкостью 1,2Ач. Габаритные размеры (ШхВхГ): 204х247х60 мм
49200
S632-2GSM-KBK24-WW (под АКБ 1,2 Ач, с клавиатурой, цвет бокса белый, цвет клавиатуры белый) S632-2GSM-KBK - 1,2WW (цвет бокса белый, цвет клавиатуры белый) | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический белый, клавиатура ТК-510W. Исполнение для установки аккумулятора емкостью 1,2Ач. Габаритные размеры (ШхВхГ): 204х247х60 мм
55920
S632-2GSM-KBK24-BB (под АКБ 1,2 Ач, с клавиатурой, цвет бокса черный, цвет клавиатуры черный) S632-2GSM-KBK - 1,2BB (цвет бокса черный, цвет клавиатуры черный) | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический черный, клавиатура ТК-510B. Исполнение для установки аккумулятора емкостью 1,2Ач. Габаритные размеры (ШхВхГ): 204х247х60 мм
55920
S632-2GSM-KBK24-BW (под АКБ 1,2 Ач, с клавиатурой, цвет бокса черный, цвет клавиатуры белый) S632-2GSM-KBK - 1,2BW (цвет бокса черный, цвет клавиатуры белый) | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический черный, клавиатура ТК-510W. Исполнение для установки аккумулятора емкостью 1,2Ач. Габаритные размеры (ШхВхГ): 204х247х60 мм
55920
S632-2GSM-KBK24-WB (под АКБ 1,2 Ач, с клавиатурой, цвет бокса белый, цвет клавиатуры черный) S632-2GSM-KBK - 1,2WB (цвет бокса белый, цвет клавиатуры черный) | Плата S632-2GSM-BS, блок питания PS-1215, GSM-антенна, бокс установочный металлический белый, клавиатура ТК-510B. Исполнение для установки аккумулятора емкостью 1,2Ач. Габаритные размеры (ШхВхГ): 204х247х60 мм
55920
SR103-2GSM-SBK25-W "Ретро" (под АКБ 7 Ач, цвет белый) Ретранслятор SR103-2GSM ВК-7W (Цвет белый) | Предназначен для приема данных от контрольных панелей любых производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения в GSM канале, в металлическом боксе белого цвета, укомплектован блоком питания PS-1215. Исполнение для установки аккумулятора 7 Ач. Габаритные размеры (ВШГ): 255х182х70 мм
37020
SR103-2GSM-BK24-W "Ретро" (под АКБ 2,3 Ач, цвет белый) Ретранслятор SR103-2GSM ВК-2,3W (Цвет белый) | Предназначен для приема данных от контрольных панелей любых производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения в GSM канале, в металлическом боксе белого цвета, укомплектован блоком питания PS-1215. Исполнение для установки аккумулятора 2,3 или 1,2 Ач. Габаритные размеры (ВШГ): 247х204х60 мм
37020
SR103-2GSM-BK24-B "Ретро" (под АКБ 2,3 Ач, цвет черный) Ретранслятор SR103-2GSM ВК-2,3B (Цвет черный) | Предназначен для приема данных от контрольных панелей любых производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения в GSM канале, в металлическом боксе черного цвета, укомплектован блоком питания PS-1215. Исполнение для установки аккумулятора 2,3 или 1,2 Ач. Габаритные размеры (ВШГ): 247х204х60 мм
37020
S400L-2GSM-SBK25-W "Нано LAN" RJ-45 (под АКБ 7Ач, цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400-2GSM-LAN "Нано" предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Возможность работать по каналу"интернет" без дополнительных модулей. В составе комплекта плата S400L-2GSM-B "Нано", блок питания PS-1215, GSM-антенна и металлический бокс белого цвета. Исполнение для установки аккумулятора 12В 7Ач. Габаритные размеры (ВШГ): 255х182х70 мм.
36300
S400L-2GSM-SBK25-W "Нано LAN" клеммники (под АКБ 7Ач, цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400-2GSM-LAN "Нано" предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Возможность работать по каналу"интернет" без дополнительн6ых модулей. В составе комплекта плата S400L-2GSM-B "Нано", блок питания PS-1215, GSM-антенна и металлический бокс белого цвета. Исполнение для установки аккумулятора 12В 7Ач. Габаритные размеры (ВШГ): 255х182х70 мм.
36300
S400-2GSM-BK12-W "Нано" (цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400-2GSM "Нано" предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в компактном металлическом боксе белого цвета. Габаритные размеры (ВШГ): 126х169х60 мм.
36300
S400L-2GSM-BK12-W "Нано LAN" клеммники (цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400L-2GSM "Нано LAN" клемники, предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в компактном металлическом боксе белого цвета. Габаритные размеры (ВШГ): 126х169х60 мм.
36300
S400-2GSM-BK12-W-li "Нано" (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2800мАч, цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400-2GSM "Нано" предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в компактном металлическом боксе белого цвета цвета. В комплекте с li-ion аккумулятором 3,7В 2800 мАч, источником питания, GSM-антенной. Габаритные размеры (ВШГ): 126х169х60 мм
41400
S400L-2GSM-BK12-W-li "Нано LAN" клеммники (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2800мАч, цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400L-2GSM-BK12-W-li "Нано LAN" клемники предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в компактном металлическом боксе белого цвета. В комплекте с li-ion аккумулятором 3,7В 2800 мАч, источником питания, GSM-антенной. Габаритные размеры (ВШГ): 126х169х60 мм
41400
S400-2GSM-BK12-W-li Kit "Нано" (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2800мАч, считывателем и ключами ТМ, цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400-2GSM-SBK25-W "Нано 8" (под АКБ 7Ач, цвет белый) "Нано" предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в компактном металлическом боксе белого цвета цвета. В комплекте с li-ion аккумулятором 3,7В 2800 мА/ч, источником питания, GSM-антенной, считывателем TM и тремя ключами ТМ. Габаритные размеры (ВШГ): 126х169х60 мм
43560
S800-2GSM-SBK25-W "Нано 8" (под АКБ 7Ач, цвет белый) 8 шлейфов | Устройство оконечное объектовое (УОО) S800-2GSM "Нано 8" (под АКБ 7Ач, цвет белый) предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. В составе комплекта плата S800-2GSM-B "Нано 8", блок питания PS-1215, GSM-антенна и металлический бокс белого цвета. Исполнение для установки аккумулятора 12В 7Ач. Габаритные размеры (ВШГ): 255х182х70 мм.
36300
S400L-2GSM-BK12-W-li Kit "Нано LAN" клеммники (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2800мАч, считывателем и ключами ТМ, цвет белый) | Устройство оконечное объектовое (УОО)S400L-2GSM-BK12-W-li Kit "Нано LAN" клемники, предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в компактном металлическом боксе белого цвета цвета. В комплекте с li-ion аккумулятором 3,7В 2800 мА/ч, источником питания, GSM-антенной, считывателем TM и тремя ключами ТМ. Габаритные размеры (ВШГ): 126х169х60 мм
43560
P600 Primo L (Lan) Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. Поддержка работы по каналу Ethernet | Устройство оконечное объектовое Р600 Primo предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 6 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу Ethernet
36300
P600 Primo WL (WI-FI, Lan) Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. Поддержка работы по каналу Ethernet через Wi-Fi | Устройство оконечное объектовое Р600 Primo предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 5 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу Ethernet через Wi-Fi
39600
W-500P Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч,) радиоприемник Астра РИ-М, отсутсвует. | Устройство оконечное объектовое W-500P Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 5 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM.
36000
W-500D Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч,) встроенный радиоприемник Астра РИ-М. | Устройство оконечное объектовое W-500D Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. проводные шлейфы отсутсвуют, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM.
37800
W-500 Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч,) встроенный радиоприемник Астра РИ-М. | Устройство оконечное объектовое W-500 Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 5 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM.
39600
W-500L Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч) Поддержка работы по каналу Ethernet встроенный радиоприемник Астра РИ-М. | Устройство оконечное объектовое W-500L Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 5 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM, поддержка работы по каналу Ethernet.
42000
W-500WL Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч) Поддержка работы по каналу Ethernet через Wi-Fi встроенный радиоприемник Астра РИ-М. | Устройство оконечное объектовое W-500WL Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 5 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM, поддержка работы по каналу Ethernet через Wi-Fi.
45000
W-500BD Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч,) встроенный радиоприемник Бриз / Ладога-РК. | Устройство оконечное объектовое W-500BD Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. проводные шлейфы отсутсвуют, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM.
37200
W-500BL Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч) Поддержка работы по каналу Ethernet встроенный радиоприемник Бриз / Ладога-РК. | Устройство оконечное объектовое W-500BL Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 5 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM, поддержка работы по каналу Ethernet.
41400
W-500BWL Optima Объектовый прибор в корпусе клавиатуры. (со встроенным li-ion АКБ 3,7В 2500мА/ч) Поддержка работы по каналу Ethernet через Wi-Fi встроенный радиоприемник Бриз / Ладога-РК. | Устройство оконечное объектовое W-500BWL Optima предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры. 5 шлейфов, 3 выхода типа ОК питание 10,5-15В. Поддержка работы по каналу GSM, поддержка работы по каналу Ethernet через Wi-Fi.
44400
Бокс пустой металлический B-35 | Металлический бокс для установки внутри него оборудования. Габаритные размеры (ВШГ): 350х250х90 мм. Цвет: белый.
4356
Бокс установочный металлический B-35 | Металлический бокс для установки внутри него оборудования. Габаритные размеры (ВШГ): 350х250х90 мм. Цвет: белый. С установленной внутри DIN-рейкой, клеммником с предохранителем для подключения 220В.
4860
Бокс установочный металлический B-12 | Компактный металлический бокс для установки внутри него периферийного оборудования. Габаритные размеры (ВШГ): 126х169х60 мм. Цвет: белый. С установленной внутри DIN-рейкой, клеммником с предохранителем для подключения 220В.
29400
ПЛАТЫ ППКОП
S400-2GSM-B "Нано" | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400-2GSM "Нано" предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Плата для монтажа внутри бокса. Габаритные размеры (ВШГ): 62х27х82 мм
28314
S400L-2GSM-RJ-B "Нано LAN" RJ-45 | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400L-2GSM-RJ-B "Нано LAN" RJ-45 предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. лата для монтажа внутри бокса. Габаритные размеры (ВШГ): 62х27х82 мм
28314
S400L-2GSM-KL-B "Нано LAN" клеммники | Устройство оконечное объектовое (УОО) S400L-2GSM-RJ-B "Нано LAN" клеммники предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. лата для монтажа внутри бокса. Габаритные размеры (ВШГ): 62х27х82 мм
28314
S800-2GSM-B "Нано 8" 8 шлейфов. | Устройство оконечное объектовое (УОО) S800-2GSM "Нано 8" предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. В составе комплекта плата S800-2GSM-B "Нано 8" Габаритные размеры (ВШГ): 62х27х82 мм
28314
УОО S632-2GSM-BS | Устройство оконечное объектовое. Плата для монтажа в бокс 6-32 ШС, ТЛ, GSM/GPRS/SMS, 2 SIM, Contact ID,SMS и др.,удаленное управление, двусторонняя голосовая связь
4950
SR103-2GSM Ретранслятор "Ретро" | Предназначен для приема данных от контрольных панелей любых производителей и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения в GSM канале
29040
Клавиатура
Клавиатура SKW-110 | Светодиодная, беспроводная клавиатура, работает через расширитель SЕW-200R (Ладога РК) со всеми объетовыми приборами кроме SR103-2GSM Ретро | 11700
Клавиатура TK-306-W (цвет белый) | Технология гибридного сенсора для высокой надежности и защиты от случайных нажатий. Индикация 6 разделов, питания и каналов связи. Интерфейс RS-485. Цвет белый. | 4950
Клавиатура TK-306-B (цвет черный) | Технология гибридного сенсора для высокой надежности и защиты от случайных нажатий. Индикация 6 разделов, питания и каналов связи. Интерфейс RS-485. Цвет черный. | 4950
Клавиатура SLK-200 | Клавиатура с графическим ЖКИ, 16 клавиш, белая подсветка | 14250
Клавиатура SLK-300 | Клавиатура с графическим ЖКИ, 16 клавиш, белая подсветка, встроенный считыватель Rfid формата EM-Marine | 15690
Клавиатура ТК-510B (цвет черный) | Сенсорная клавиатура со стеклянной лицевой панелью. Работа по интерфейсу RS-485, эмуляция ключей ТМ с возможностью подключения к любому устройству чтения ТМ, индикатор состояния, работа с S-400 "Нано", с S632 и другими ППКОП. | 8730
Клавиатура ТК-510W (цвет белый) | Сенсорная клавиатура со стеклянной лицевой панелью. Работа по интерфейсу RS-485, эмуляция ключей ТМ с возможностью подключения к любому устройству чтения ТМ, индикатор состояния, работа с S-400 "Нано", с S632 и другими ППКОП. | 8730
Периферийное оборудование
SPC-USB Кабель программирования | Для программирования S632-2GSM всех модификаций, интерфейс USB | 5760
Блок расширения SE-10-B | Блок расширения до 10 ШС; для S632 B - до 6 расширителей (всего 60 ШС) на прибор, подключение по шине RS-485. Исполнение для монтажа внутри бокса (плата). | 8730
Плата КЦО-2-B | Плата КЦО. Подключение 1/2-х цепей оповещения. Используются встроенные реле. Исполнение для монтажа внутри бокса (плата). | 360
ST-01 Трубка переговорная | Двусторонняя голосовая связь Объект-Пульт с кнопкой вызова для S632-2GSM | 2820
Ethernet-модуль SNM-100-B | Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX. Исполнение для монтажа внутри бокса (плата). | 10170
Устройство расширения SEA-100R-B | Расширитель для подключение до 99 адресных извещателей серии Ладога-А производства ЗАО "Риэлта". Исполнение для монтажа внутри бокса (плата). | 6240
Устройство расширения SЕW-200R (Ладога РК) | Расширитель для подключения до 99 беспроводных извещателей. Ладога - РК Пластиковый корпус для самостоятельной установки. | 8760
Устройство расширения SЕW-200 Астра РИ-М (Астра РИ-М) | Расширитель для подключения до 100 беспроводных извещателей. Астра РИ-М Пластиковый корпус для самостоятельной установки. | 14400
Устройство расширения SEW-100-B (Ладога РК) | Подключение до 99 беспроводных извещателей. Ладога - РК | 6990
Устройство расширения SEW-200 (Crow) | Подключение до 32 беспроводных извещателей Crow | 21060
SRM-04. Релейный расширитель | Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав охранной сигнализации при совместном использовании с устройствами объектовыми оконечными (УОО) S632, S400, S400L, S800. | 9000
STS Температурный датчик | Предназначен для работы с S632-2GSM. Рабочий диапазон температур, гр. -20…+35 С | 4140
Аккумулятор ROBITON 3,7V 3200 mAh Li-Ion | Предназначен для устанвки в приборы S400-2GSM-BK12 | 5280
Держатель для аккумлятора ROBITON 3,7V 3200 mAh Li-Ion | Предназначен для установки в приборы S400-2GSM-BK12 | 1680
Комлект стоек для крепления расширителей друг над другом | Комлект стоек для крепления расширителей друг над другом | 360
Элемент питания GR123 EEMB | Элемент питания для установки в беспроводные извещатели | 1320
Элемент питания GR2032 EEMB | Элемент питания для установки в беспроводные извещатели и объектовые приборы | 300
Аккумулятор 12V-1,2Ач. GP Ventura | Аккумулятор 12V-1,2Ач. | 1950
Аккумулятор 12V - 2,3Ач. GP Ventura | Аккумулятор 12V - 2,3Ач. | 2760
Аккумулятор 12V - 2,2Ач. OP 12022 Optimus | Аккумулятор 12V - 2,2Ач. | 2370
Аккумулятор 12V - 7Ач. GP Ventura | Аккумулятор 12V - 7Ач. | 4740
Аккумулятор 12V - 7Ач. 12-7 Security Force SF | Аккумулятор 12V - 7Ач. Бюджетная! | 2760
Аккумулятор 12V - 7Ач. OP 12-7 Optimus | Аккумулятор 12V - 7Ач. Бюджетная! | 2700
Аккумулятор 12V - 7Ач. Proxyma | Аккумулятор 12V - 7Ач. Сделанно в России! | 7200
GSM МОДУЛИ
GSM-Pro | GSM-Pro - GSM-передатчик с поддержкой GPRS для приборов производства компании PIMA
25200
Блок питания
Блок питания PS-1215 Плата | Плата резервируемоего импульсного блока питания с защитой от короткого замыкания, перезарядки и глубокой разрядки аккумулятора. Выходное напряжение 13,5-14,2 В. Номинальный ток нагрузки с учётом заряда АКБ 1.5 А. Кратковременный ток нагрузки 2 А | 4620
Блок питания PS-1230 Плата | Плата резервируемоего импульсного блока питания с защитой от короткого замыкания, перезарядки и глубокой разрядки аккумулятора. Выходное напряжение 13,7-13,9 В. Номинальный ток нагрузки с учётом заряда АКБ 3 А. Кратковременный ток нагрузки (до 1 минуты) 3,5 А | 5100
Блок питания PS-1230 В Боксовое исполнение | Резервируемый импульсный блок питания боксовое исполнение под аккумулятор 7А/ч (аккумулятор в коплект поставки не входит) с защитой от короткого замыкания, перезарядки и глубокой разрядки аккумулятора. Выходное напряжение 13,7-13,9 В. Номинальный ток нагрузки с учётом заряда АКБ 3 А. Кратковременный ток нагрузки 3,5 А | 9600
Блок питания PS-1215 В Боксовое исполнение | Резервируемый импульсный блок питания боксовое исполнение под аккумулятор 7А/ч (аккумулятор в коплект поставки не входит) с защитой от короткого замыкания, перезарядки и глубокой разрядки аккумулятора. Выходное напряжение 13,5-14,2 В. Номинальный ток нагрузки с учётом заряда АКБ 1.5 А. Кратковременный ток нагрузки 2 А | 9120
Блок питания PS-1215 | Резервируемый импульсный блок питания в пластмассовом корпусе для установки на DIN-рейку c защитой от короткого замыкания, перезарядки и глубокой разрядки аккумулятора. Выходное напряжение 13,5-14,2 В. Номинальный ток нагрузки с усётом заряда АКБ 1.5 А. Кратковременный ток нагрузки 2 А | 5520
Стабилизированный Блок питания "Вилочка" РА-1410 цвет белый | Стабилизированный сетевой блок питания "Вилочка". Выходное напряжение до 14В 1А | 3960
Стабилизированный Блок питания "Вилочка" РА-1410 цвет белый *При условии покупки с компактными приборами серии P600 и W500 | Стабилизированный сетевой блок питания "Вилочка". Выходное напряжение до 14В 1А | 1800
Видеокамеры для подтверждения сработки
Уличная IP камера видеонаблюдения ANV-GFG-1 | Сенсор 1/3"Aptina AR0130, прогрессивная развертка
Процессор HiSilicon 3518C
Разрешение, скорость трансляции 1280x960@25к/с; 1280x720@25 к/с; 704х576@25к/с; 352x288@25 к/с
Кодирование видеопотока H.264
Скорость потока 96~6144 Кбит/сек
| Объектив Фиксированный 3,6 мм | 45000
Нижний порог чувствительности Цвет: 0.01Лк@F1.2; Ч/Б:0.001Лк@F1.2; 0Lux (ИКвкл) Режим «день/ночь»
ИК подсветка 20 м
Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-T
Сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP,FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, ONVIF
Встроенный web-сервер
Тревожные вх/вых 2 / 1
Установлена карта памяти Micro SD 8Гб
Питание DC 12В
Энергопотребление Не более 3Вт
Степень защиты корпуса IP66 Рабочая температура -40°С ... +50°С
Беспроводная система БРИЗ
Кнопка тревожной сигнализации KEY-400 | Брелок имеет четыре кнопки для передачи команд управления: «Взять», «Снять», «Взять» , «SOS» и светодиодную индикацию. Извещатель использует диапазон частот от 433,05 до 434,79 МГц 1.5. Питание извещателя осуществляется от одной литиевой батареи CR2032. | 5100
Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный MC-100 | Извещатель использует диапазон частот от 433,05 до 434,79 МГц 1.5. Питание извещателя осуществляется от одной алкалиновой батареи 1.5В размер AA. | 6300
Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный радиоканальный PIR-100 | Извещатель использует диапазон частот от 433,05 до 434,79 МГц 1.5. Питание извещателя осуществляется от двух алкалиновых батарей 1.5В размер AA. | 8700
Клавиатура SKW-110 | Светодиодная, беспроводная клавиатура, работает через расширитель SЕW-200R (Ладога РК) со всеми объетовыми приборами кроме SR103-2GSM Ретро | 11700
Модемы GSM «Cy Bear T 34-GSM»
T34-GSM модем | Может использоваться для управления и программирования S632-2GSM, а также для прямой телефонной связи и sms оповещенияиз Центавр АРМ ПЦО
32100
Модемы для телефонных линий «Cy Bear T 34»
CyBear T34L модем | Модемы для телефонных и физических линий CyBear T34L поддерживает работу по двухпроводной физической линии | 44400
CyBear T34L+ модем | Модемы для телефонных и физических линий CyBear T34L+.поддерживает работу по двухпроводной физической и по четырехпроводной выделенной линии | 49380
CyBear T34 модем | Модемы для телефонных и физических линий CyBear T34 поддерживает работу по двухпроводной физической линии | 51840
CyBear T34+ модем | Модемы для телефонных и физических линий CyBear CyBear T34+ поддерживает работу по двухпроводной физической и по четырехпроводной выделенной линии | 56760
CyBear T34Pro модем | Модемы для телефонных и физических линий CyBear T34Pro поддерживает работу по двухпроводной физической выделенной линии | 71580
CyBear T34Pro+ модем | Модемы для телефонных и физических линий CyBear T34Pro+ поддерживает работу по двухпроводной физической и по четырехпроводной выделенной линии | 76530